По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90, Москва +7(495)268-04-70,

Санкт-Петербург +7(812)309-46-40, Единый адрес: rsr@nt-rt.ru

- Опросный лист

для заказа расходомера газообразной среды

Наименование предприятия _________________________________________________________________________

Адрес предприятия ________________________________________________________________________________

Фамилия____________________________________________	 Должность __________________________________

Телефон ________________________	 Факс ___________________	Email _________________________________

1.	Диапазон изменения расхода в рабочих условиях  (м3/ч): 	Миним. _________Максим. ________

2.	Характеристика измеряемой среды

2.1	Давление избыточное  (кг/см2):  Рабочее________     Минимальное ________	Максимальное______

2.2	Температура (С)	Рабочая________     Минимальная _______________	Максимальная_____________

2.3   Плотность (природного газа)  (кг/м3)  	минимальная______________	максимальная_____________

2.4   Содержание двуокиси углерода (в природном газе), % минимальное_________  максимальное__________

2.5   Содержание азота (в природном газе), %     	минимальное________       максимальное____________

2.6	Наличие загрязнений (каких  и  сколько)_______________________________________________________

4.	Условия по размещению блока индикации, управления, питания и связи БПС-6.4:

4.1	Температура (С):  	 Миним. _________________ Максим. ______________________________________

4.2	Наличие паров агрессивных  веществ (каких  и  сколько)__________________________________________

4.3	Влажность  		 Максим.__________________ при температуре ______________________________

4.4	Расстояние от блока индикации, управления, питания и связи до датчиков (длина  предполагаемой кабельной трассы ), м  ______________________________________________________________________

5.	Характеристика трубопровода:

5.1	Материал: _________________________________________________________________________________

5.2	Внутренний диаметр - D (мм) ________________________________________________________________

5.4   Толщина стенки (мм)________________________________________________________________________

5.5   Место установки  датчиков:

на открытом воздухе_________        в помещении___________        в колодце______________

- Характеристика окружающей среды в месте размещения датчиков:

6.1	Температура (С):  	 Миним. ________________________	 Максим. _____________________________

6.2	Наличие паров агрессивных веществ (каких  и  сколько)__________________________________________

6.3	Концентрация:  	 Миним._________________________	Максимальная _________________________

6.4	Влажность 		Максим. _____________________	при температуре ________________________

7.	Требования по взрывозащите

7.1	В месте размещения датчиков                    	 НЕТ	                     ДА	    Категория ______________

7.2	В месте размещения БПС-6.4 	              НЕТ		       ДА	                 Категория ______________

8.	Требования по связи с компьютером (контроллером сбора информации):    	   ДА	  	НЕТ

8.1	Требуемый интерфейс (рекомендуемые -  RS232, RS485)__________________________________________

8.2	Расстояние от прибора до компьютера (м)______________________________________________________

- Дополнительные сведения: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ________________________________________________ (должность, предприятие) ________________________________________________ | М.П. |
| --- | --- |
| ________________________________________________ (ФИО) | ___________________ подпись |