По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90, Москва +7(495)268-04-70,

Санкт-Петербург +7(812)309-46-40, Единый адрес: rsr@nt-rt.ru

- Опросный лист

для заказа расходомера-счетчика

Регистрационный номер  (присваивает сторона, заполняющая опросный лист) ______________________________

Наименование точки учета _________________________________________________________________________

Наименование предприятия _________________________________________________________________________

Адрес предприятия ________________________________________________________________________________

Фамилия____________________________________________	 Должность __________________________________

Телефон ________________________	 Факс ___________________	Email _________________________________

1.	Класс точности расходомера-счетчика  (%)_______________________________________________________

2.	Диапазон изменения расхода жидкости (м3/ч): 	Миним. _____________	Максим. ___________

3.	Характеристика измеряемой среды

3.1	Наименование продукта или хим. формула______________________________________________________

3.2	Давление (атм):  	рабочее_____________________	Максимальное__________________________

3.3	Температура (С)	рабочая_____________________	Максимальная__________________________

3.4	Наличие загрязнений (каких  и  сколько)_______________________________________________________

3.5	Наличие пузырьков газа_____________________________________________________________________

  - Агрессивность реды_________________________________________________________________________

  - Заполнение сечения трубопровода:                                        полное                                       неполное

4.	Условия по размещению электронного блока прибора:

4.1	Температура (С):  	 Миним. _________________ Максим. ______________________________________

4.2	Наличие паров агрессивных  веществ (каких  и  сколько)__________________________________________

4.3	Влажность  		 Максим.__________________ при температуре _____________________________

4.4   Категория исполнения корпуса  _______________IP21____________________________________________

4.5	Расстояние от электронного блока до датчиков (длина  предполагаемой кабельной трассы ), м _________

4.6	Необходимо ли отображение архивных  записей  на индикаторе  расходомера  _______Да_____________

5.	Характеристика трубопровода:

5.1	Материал: _________________________________________________________________________________

5.2	Внутренний диаметр - D (мм)_______________      толщина стенки (мм)_____________________________

5.3   Длина прямолинейного участка, мм ___________________________________________________________

5.4	Возможна ли временная остановка  перекачки жидкости          	ДА               	  НЕТ

5.5	Возможно ли опорожнение трубопровода                                            	ДА               	  НЕТ

5.6   Место установки  датчиков (либо врезной секции):

на открытом воздухе_________        в помещении___________        в колодце______________

- Возможен ли уровень пульсации скорости потока жидкости в трубопроводе  более 20%____Да________

- Требуются  ли наличие средств визуализации формы акустического сигнала ______Да_______________

- Требуется ли наличие встроенного имитатора калибрванных временных задержек для поверки и калибровки расходомера _________Да__________

- Характеристика окружающей среды в месте размещения датчиков:

6.1	Температура (С):  	 Миним. ________________________	 Максим. _____________________________

6.2	Наличие паров агрессивных веществ (каких  и  сколько)__________________________________________

6.3	Концентрация:  	 Миним._________________________	Максимальная _________________________

6.4	Влажность 		Максим. _____________________	при температуре ________________________

7.	Требования по взрывозащите

7.1	В месте размещения датчиков                    	 НЕТ	                     ДА	    Категория ______________

7.2	В месте размещения электронных блоков 	НЕТ		       ДА	                 Категория ______________

8.	Требования по аналоговому выходу:  (0…5 \ 4…20 мА) ______________________________________________

- Дополнительные сведения: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________